Verejný obstarávateľ: 	MESTO SENICA

Štefánikova 1408/56

905 25 Senica

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

(zákazka na uskutočnenie prác)

Príloha k výzve na predloženie ponuky na podprahovú zákazku

„ Modernizácia osvetľovacej sústavy vzdelávacích inštitúcií Senica.

Obsah:

I. 	Podmienky účasti

II.	Podklady a požiadavky pre zhotovenie zákazky

III.	Obchodné podmienky

RNDr. Ľubomír Parízek

primátor mesta

Senica: 4.1.2009

I.  Podmienky účasti uchádzačov:

Osobné postavenie uchádzač preukáže dokladmi:

A./ Preukázanie osobného postavenia záujemcu podľa § 26  zákona o VO:

  - Výpisom z registra trestov – doklad č. 1

  - potvrdením príslušného súdu, že nie je voči nemu vedené  konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre  nedostatok majetku,  - doklad č. 2

  - potvrdením Sociálnej poisťovne a  zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné a sociálne poistenie a v príspevkoch na starobné  dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – doklad č.3

  - potvrdením miestne príslušného daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  – doklad č.4

  - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce v predmete obstarávania. Podmienkou je, aby v predmete činnosti bol uvedený predmet:

Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky               v rozsahu technické zariadenia elektrické s napätím do min. 0,4 kV pre triedy objektov bez nebezpečenstva výbuchu – doklad č. 5

  - Doklady 1-5 je možné nahradiť v zmysle § 128 ods. 1 zákona o VO potvrdením Úradu verejného obstarávania.

B/ Finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona  o VO uchádzač   preukáže

- Vyjadrenie banky potvrdzujúce, že sa uchádzač nedostal opakovane do meškania s úhradou úveru ak uchádzač spláca úver, alebo potvrdenie o tom, že uchádzač nemá úver. Ak nemá úver v banke, uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá záväzky súvisiace so splácaním úveru v iných bankách. - doklad č.6

- Schopnosť financovať predmet zákazky - splátkový kalendár min. na 5 rokov alebo predloženie referencie s obchodným prípadom prefinancovania.          - doklad č.7

C./ Technickú  alebo odbornú spôsobilosť záujemca preukáže dokladmi:

- Predloženie zoznamu referencií za posledných 5 rokov, ktoré preukážu skúsenosť v oblasti realizácie modernizácie osvetlenia aspoň v troch školách a v troch materských školách, s uvedením názvu zákazky, cien a názvu obstarávateľa.  – doklad č. 9

Všetky doklady budú predložené  v origináli alebo v overenej kópii s dátumom nie starším ako 3 mesiace.

II. Podklady a požiadavky na zhotovenie zákazky

- Názov a miesto zákazky:

Modernizácia  osvetľovacej sústavy  vzdelávacích inštitúcií

Senica,  Trnavský kraj

- Investor:

Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

- Rozsah a popis  zákazky:

Rozsah podľa objektov:

- I. základná škola , ul. V.P. Tótha

- II. základná škola, ul. Komenského

- III. základná škola, ul. Sadová

- IV. základná škola, ul. Mudrochova

- Základná umelecká škola, ul. j. Kráľa

- Materská škola (ďalej len MŠ), ul.  SNP

- MŠ,  ul. Novomeského 1209/2

- MŠ, ul. Hollého

- MŠ, ul. Komenského

- MŠ, Robotnícka ul.

- MŠ, Kalinčiakova ul.

- MŠ, ul. J. Kráľa

- MŠ,  ul. Kolónia

- MŠ , mestská časť Čáčov

Realizácia a cena diela obsahuje:

  - Návrh osvetlenia jednotlivých objektov s určením nových svietidiel s účinnou optikou, úsporné zdroje svetla s  optimálnou dispozíciou rozmiestnenia v jednotlivých miestnostiach objektov

  - Realizácia diela: dodávka  svietidiel, dodávka zdrojov svetla, dodávka montážneho materiálu, demontáž starých svietidiel, montáž nových svietidiel a prívodov k svietidlám zo starého vývodu

  - Svetelnotechnický projekt skutočného vyhotovenia

  - Vyhotovenie revíznej správy

  - Ostatné náklady súvisiace so zhotovením zákazky.

- Požiadavky  na organizáciu a realizáciu zákazky:

- Záujemca  vypracuje ponuku v rozsahu podľa ods. 3, ktorá bude spĺňať špecifické kritéria potrebné pre skvalitnenie svetelného prostredia  vyučovacieho procesu v jednotlivých školách.

- Požiadavka na inštaláciu úsporných zdrojov svetla a moderných značkových svietidiel, ktoré zvýšia intenzitu osvetlenia, (napr. značka Philips, Brilux, Osram ..... alebo ekvivalentný výrobok porovnateľných   vlastností a parametrov).

- Dodržanie parametrov predpísaných auditmi:

dodržanie príslušných STN, počet svietidiel, úspora elektrickej energie pri dodržaní hygienických predpisov. Úsporné zdroje svetla  a svietidlá zabezpečia normou predpísanú úroveň  osvetlenosti, rozdelenie jasov  a ich rovnomernosť, optimálna farba svetla a farebné podanie, ohraničenie oslnenia na dovolenú úroveň.

- Zníženie inštalovaného príkonu sústavy

- Na zabezpečenie realizácia prác bez narušenia prevádzky vo vzdelávacích zariadeniach je nutné predložiť časový harmonogram plnenia v nadväznosti na vyučovací proces, ktorý uchádzač odsúhlasí s verejným obstarávateľom.

- Záujemca bude mať možnosť nahliadnuť do pasportov a auditov dňa 7.1.2010  od 8.00 hod. do 15.30 hod. v kancelárii vedúceho  oddelenia výstavby, životného prostredia , dopravy a regionálneho rozvoja Ing. Jána Sališa (m.č. 304, III.nadzemné podlažie budovy Mestského úradu  Senica).

- Dokázateľnú skúsenosť modernizácie osvetlenia aspoň v troch školách a v troch materských školách záujemca preukáže  potvrdeným dôkazom od odberateľa – verejného obstarávateľa.

C. Obchodné podmienky:

Obchodné podmienky budú špecifikované v návrhu zmluvy o dielo a budú obsahovať najmä:

- Identifikačné údaje

- Predmet zákazky

- Cena

- lehota dodania zákazky s uvedením predpokladaných  termínov  jednotlivých etáp zákazky

- záručná doba na dielo

- riešenie odstránenia závad

- platobné podmienky  - úhrada zákazky podľa platobného kalendára na dobu      5 rokov po ukončení a odovzdaní diela

- povinnosti zhotoviteľa, požiadavky a  nároky  na spolupôsobenie objednávateľa, spôsob preberania diela, zmluvné pokuty

- riešenie sporov

- ostatné dojednania

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred uzavretím zmluvy doplniť po dohode s uchádzačom do zmluvy o dielo prípadné ďalšie dojednania.

V Senici 4.1.2010